Вопросы коллоквиума совпадают с вопросами экзамена по первой половине курса.

Студент, сдавший коллоквиум на экзамене освобождается от ответа на вопрос по первой половине курса.

## Список вопросов

- Обзор концепций ядерной энергетики. Классы аварий.

- Энергетика процессов деления тяжелых нуклидов ядерных реакторов.

- Типы атомных станций.

- Основное технологическое оборудование.

- Организация термодинамического цикла. Регенерация. КПД.

- Выбор теплофизических параметров для получения максимального термического КПД.

- Регенеративный цикл.

- Внутренний КПД турбины.

- Коэффициент полезного действия АЭС.

- Функция распределения энерговыделения и потока нейтронов по радиусу активной зоны реактора.

- Способы выравнивания энерговыделения.

- Основные факторы, ограничивающие режимные параметры или мощность реактора.

- Распределение поля температур по сечению твэл.

- Пластинчатый твэл.

- Расчет технологического канала с кипением теплоносителя.

- Нахождение расходных характеристик в двухфазной смеси.

- Энтальпия воды на ГПК.

- Расчет коэффициентов теплоотдачи в технологическом канале ядерного реактора. Однофазное течение.

- Расчет коэффициентов теплоотдачи в технологическом канале ядерного реактора. Теплоотдача при кипении.

- Проверка процессов теплообмена на наличие критических тепловых потоков.

- Особенности теплофизики реакторов с кипящим теплоносителем.

- Учет теплообмена в топливном блоке за счет излучения.

- Расчет технологического канала по средним сечениям параметров теплоносителя.

- Гидравлика тепловыделяющего канала.

- Гидродинамическая устойчивость реактора.

- Распределение поля температур по поперечному сечению топливного блока.

- Поле температур твердого замедлителя.

- Тепловыделение в корпусе ядерного реактора и в биологической защите.

- Поле температур в реакторе и его связь с нейтронно-физическими и гидравлическими процессами. Реактивность. Коэффициенты реактивности. Эффективная температура.

- Характерные температуры их разности и отношения.

- Отношения подогрева теплоносителя к температурному напору. Подобие температурных полей.

- Поле температур в канале реактора, выраженное через параметры подобия.

- Влияние замены теплоносителя на коэффициент перегрева элементов реактора.

- Коэффициенты реактивности по температуре теплоносителя, мощности и расходу.

- Коэффициенты реактивности ядерного реактора.

- Температурный и мощностной коэффициенты реактивности большого реактора (на примере реактора ВВЭР).