| Министерство образования и науки Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Кафедра технической физики | УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой: _________ 31 июля 2026 г. |
| --- | --- |

БИЛЕТ № 1

Дисциплина: «Инженерные расчеты и проектирование ядерно-энергетических установок»

1. Обзор концепций ядерной энергетики. Классы аварий.

2. Распределение поля температур по поперечному сечению топливного блока.

3. ВВЭР. Устройство активной зоны.

Составитель __________________/Александров О.Е./

| Министерство образования и науки Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Кафедра технической физики | УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой: _________ 31 июля 2026 г. |
| --- | --- |

БИЛЕТ № 2

Дисциплина: «Инженерные расчеты и проектирование ядерно-энергетических установок»

1. Энергетика процессов деления тяжелых нуклидов ядерных реакторов.

2. Поле температур твердого замедлителя.

3. ВВЭР. Системы управления и защиты.

Составитель __________________/Александров О.Е./

| Министерство образования и науки Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Кафедра технической физики | УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой: _________ 31 июля 2026 г. |
| --- | --- |

БИЛЕТ № 3

Дисциплина: «Инженерные расчеты и проектирование ядерно-энергетических установок»

1. Типы атомных станций.

2. Тепловыделение в корпусе ядерного реактора и в биологической защите.

3. ВВЭР. Системы контроля реактора.

Составитель __________________/Александров О.Е./

| Министерство образования и науки Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Кафедра технической физики | УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой: _________ 31 июля 2026 г. |
| --- | --- |

БИЛЕТ № 4

Дисциплина: «Инженерные расчеты и проектирование ядерно-энергетических установок»

1. Основное технологическое оборудование.

2. Поле температур в реакторе и его связь с нейтронно-физическими и гидравлическими процессами. Реактивность. Коэффициенты реактивности. Эффективная температура.

3. ВВЭР. Особенности нейтронно-физических и теплофизических характеристик активной зоны.

Составитель __________________/Александров О.Е./

| Министерство образования и науки Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Кафедра технической физики | УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой: _________ 31 июля 2026 г. |
| --- | --- |

БИЛЕТ № 5

Дисциплина: «Инженерные расчеты и проектирование ядерно-энергетических установок»

1. Организация термодинамического цикла. Регенерация. КПД.

2. Характерные температуры их разности и отношения.

3. ВВЭР. Нейтронно-физические особенности водо-водяных реакторов.

Составитель __________________/Александров О.Е./

| Министерство образования и науки Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Кафедра технической физики | УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой: _________ 31 июля 2026 г. |
| --- | --- |

БИЛЕТ № 6

Дисциплина: «Инженерные расчеты и проектирование ядерно-энергетических установок»

1. Выбор теплофизических параметров для получения максимального термического КПД.

2. Отношения подогрева теплоносителя к температурному напору. Подобие температурных полей.

3. ВВЭР. Регулирование.

Составитель __________________/Александров О.Е./

| Министерство образования и науки Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Кафедра технической физики | УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой: _________ 31 июля 2026 г. |
| --- | --- |

БИЛЕТ № 7

Дисциплина: «Инженерные расчеты и проектирование ядерно-энергетических установок»

1. Регенеративный цикл.

2. Поле температур в канале реактора, выраженное через параметры подобия.

3. Энергетический реактор ВВЭР с кипением.

Составитель __________________/Александров О.Е./

| Министерство образования и науки Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Кафедра технической физики | УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой: _________ 31 июля 2026 г. |
| --- | --- |

БИЛЕТ № 8

Дисциплина: «Инженерные расчеты и проектирование ядерно-энергетических установок»

1. Внутренний КПД турбины.

2. Влияние замены теплоносителя на коэффициент перегрева элементов реактора.

3. Реакторы с графитовым замедлителем. Графит, его характеристики.

Составитель __________________/Александров О.Е./

| Министерство образования и науки Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Кафедра технической физики | УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой: _________ 31 июля 2026 г. |
| --- | --- |

БИЛЕТ № 9

Дисциплина: «Инженерные расчеты и проектирование ядерно-энергетических установок»

1. Коэффициент полезного действия АЭС.

2. Коэффициенты реактивности по температуре теплоносителя, мощности и расходу.

3. Особенности конструкции и физики высокотемпературных графитгазовых реакторов (ВТГР).

Составитель __________________/Александров О.Е./

| Министерство образования и науки Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Кафедра технической физики | УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой: _________ 31 июля 2026 г. |
| --- | --- |

БИЛЕТ № 10

Дисциплина: «Инженерные расчеты и проектирование ядерно-энергетических установок»

1. Функция распределения энерговыделения и потока нейтронов по радиусу активной зоны реактора.

2. Коэффициенты реактивности ядерного реактора.

3. Конструктивные особенности ВТГР.

Составитель __________________/Александров О.Е./

| Министерство образования и науки Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Кафедра технической физики | УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой: _________ 31 июля 2026 г. |
| --- | --- |

БИЛЕТ № 11

Дисциплина: «Инженерные расчеты и проектирование ядерно-энергетических установок»

1. Способы выравнивания энерговыделения.

2. Температурный и мощностной коэффициенты реактивности большого реактора (на примере реактора ВВЭР).

3. Краткое описание реактора PBMR.

Составитель __________________/Александров О.Е./

| Министерство образования и науки Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Кафедра технической физики | УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой: _________ 31 июля 2026 г. |
| --- | --- |

БИЛЕТ № 12

Дисциплина: «Инженерные расчеты и проектирование ядерно-энергетических установок»

1. Основные факторы, ограничивающие режимные параметры или мощность реактора.

2. Составные части, основные признаки и типы ядерных реакторов.

3. Физические особенности ВТГР.

Составитель __________________/Александров О.Е./

| Министерство образования и науки Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Кафедра технической физики | УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой: _________ 31 июля 2026 г. |
| --- | --- |

БИЛЕТ № 13

Дисциплина: «Инженерные расчеты и проектирование ядерно-энергетических установок»

1. Распределение поля температур по сечению твэл.

2. Реакторы для производства делящихся нуклидов и энергетические реакторы.

3. РБМК-1000. Особенности физики реакторов.

Составитель __________________/Александров О.Е./

| Министерство образования и науки Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Кафедра технической физики | УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой: _________ 31 июля 2026 г. |
| --- | --- |

БИЛЕТ № 14

Дисциплина: «Инженерные расчеты и проектирование ядерно-энергетических установок»

1. Пластинчатый твэл.

2. Воспроизводство ядерного топлива.

3. РБМК-1000. Металлоконструкции реактора и биологическая защита.

Составитель __________________/Александров О.Е./

| Министерство образования и науки Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Кафедра технической физики | УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой: _________ 31 июля 2026 г. |
| --- | --- |

БИЛЕТ № 15

Дисциплина: «Инженерные расчеты и проектирование ядерно-энергетических установок»

1. Расчет технологического канала с кипением теплоносителя.

2. Низкотемпературные реакторы канального типа на естественном уране без отражателя.

3. РБМК-1000. Структура активной зоны.

Составитель __________________/Александров О.Е./

| Министерство образования и науки Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Кафедра технической физики | УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой: _________ 31 июля 2026 г. |
| --- | --- |

БИЛЕТ № 16

Дисциплина: «Инженерные расчеты и проектирование ядерно-энергетических установок»

1. Нахождение расходных характеристик в двухфазной смеси.

2. Энергетические реакторы. Классификация реакторов по активной зоне

3. РБМК-1000. Тепловыделяющий элемент. Тепловыделяющие сборки.  Дополнительные поглотители.

Составитель __________________/Александров О.Е./

| Министерство образования и науки Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Кафедра технической физики | УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой: _________ 31 июля 2026 г. |
| --- | --- |

БИЛЕТ № 17

Дисциплина: «Инженерные расчеты и проектирование ядерно-энергетических установок»

1. Энтальпия воды на ГПК.

2. Энергетические реакторы разных типов. Жидко-топливные реакторы.

3. РБМК-1000. Стержни СУЗ.

Составитель __________________/Александров О.Е./

| Министерство образования и науки Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Кафедра технической физики | УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой: _________ 31 июля 2026 г. |
| --- | --- |

БИЛЕТ № 18

Дисциплина: «Инженерные расчеты и проектирование ядерно-энергетических установок»

1. Расчет коэффициентов теплоотдачи в технологическом канале ядерного реактора. Однофазное течение.

2. Реакторы на быстрых нейтронах. Типичные элементы конструкции реактора на быстрых нейтронах.

3. РБМК-1000. Уран-графитовое отношение.

Составитель __________________/Александров О.Е./

| Министерство образования и науки Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Кафедра технической физики | УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой: _________ 31 июля 2026 г. |
| --- | --- |

БИЛЕТ № 19

Дисциплина: «Инженерные расчеты и проектирование ядерно-энергетических установок»

1. Расчет коэффициентов теплоотдачи в технологическом канале ядерного реактора. Теплоотдача при кипении.

2. Однокомпонентный исследовательский реактор БАРС-5.

3. Размножающие свойства решетки каналов РБМК-1000.

Составитель __________________/Александров О.Е./

| Министерство образования и науки Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Кафедра технической физики | УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой: _________ 31 июля 2026 г. |
| --- | --- |

БИЛЕТ № 20

Дисциплина: «Инженерные расчеты и проектирование ядерно-энергетических установок»

1. Проверка процессов теплообмена на наличие критических тепловых потоков.

2. Реактор БН-600. Основные технические и теплофизические характеристики реактора БН-600.

3. Длина миграции в решетке РБМК-1000. Баланс нейтронов. Использование уран-эрбиевого топлива.

Составитель __________________/Александров О.Е./

| Министерство образования и науки Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Кафедра технической физики | УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой: _________ 31 июля 2026 г. |
| --- | --- |

БИЛЕТ № 21

Дисциплина: «Инженерные расчеты и проектирование ядерно-энергетических установок»

1. Особенности теплофизики реакторов с кипящим теплоносителем.

2. Реактор БН-600. Принципиальная схема и компоновка реактора.

3. Технологические аспекты безопасности реакторов РБМК-1000.

Составитель __________________/Александров О.Е./

| Министерство образования и науки Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Кафедра технической физики | УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой: _________ 31 июля 2026 г. |
| --- | --- |

БИЛЕТ № 22

Дисциплина: «Инженерные расчеты и проектирование ядерно-энергетических установок»

1. Учет теплообмена в топливном блоке за счет излучения.

2. Реактор БН-600.  Физика реактора.

3. РБМК-1000. Подкритическое состояние реактора. Процесс выхода реактора в критическое состояние.

Составитель __________________/Александров О.Е./

| Министерство образования и науки Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Кафедра технической физики | УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой: _________ 31 июля 2026 г. |
| --- | --- |

БИЛЕТ № 23

Дисциплина: «Инженерные расчеты и проектирование ядерно-энергетических установок»

1. Расчет технологического канала по средним сечениям параметров теплоносителя.

2. Реактор БН-600. Эффекты реактивности реактора.

3. РБМК-1000. Надежная система теплоотвода от ТВЭЛов.

Составитель __________________/Александров О.Е./

| Министерство образования и науки Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Кафедра технической физики | УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой: _________ 31 июля 2026 г. |
| --- | --- |

БИЛЕТ № 24

Дисциплина: «Инженерные расчеты и проектирование ядерно-энергетических установок»

1. Гидравлика тепловыделяющего канала.

2. Двухкомпонентный водо-водяной энергетический реактор на тепловых нейтронах (ВВЭР). Основные теплофизические характеристики.

3. РБМК-1000. Теплообмен в технологических каналах РБМК.

Составитель __________________/Александров О.Е./

| Министерство образования и науки Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Кафедра технической физики | УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой: _________ 31 июля 2026 г. |
| --- | --- |

БИЛЕТ № 25

Дисциплина: «Инженерные расчеты и проектирование ядерно-энергетических установок»

1. Гидродинамическая устойчивость реактора.

2. ВВЭР. Корпус реактора и внутрикорпусные устройства.

3. РБМК-1000. Остаточное тепловыделение.

Составитель __________________/Александров О.Е./