# Домашнее задание №2

## Методические указания по выполнению

### 1. LabView. Программа автоматизации измерения критических параметров лабораторной работы 1Т

Дано: Лабораторная работа 1T оснащена приборами ADAM-4000, автоматизирующими измерение температур и давления. Описание установки и процесса измерения дано в методических указаниях к лабораторной работе см. «Лабораторная работа 1Т. Определение критических параметров двуокиси углерода.doc» и «Лабораторная работа 1Т. ПРИЛОЖЕНИЕ.doc».

Необходимо: Создать проект программы максимально автоматизирующей процесс измерения параметров критической точки в соответствии с методическими указаниями к лаб. работе 1T. И реализовать его в пакете LabView.

Поскольку, приборы для считывания показаний ADAM недоступны, вместо реальных приборов ставятся заглушки.

Примечание: при создании мат.модели лабораторной установки особое внимание уделить удобству управления и получения данных измерений.